#### Аннотация к документации по планировке территории:

#### «Проект планировки и межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта: «Газопровод высокого, среднего и низкого давлений для газоснабжения 2-х котельных», расположенного в районе пересечения ш. Восточное и ш. Портовое в Восточном промрайоне города Дзержинска Нижегородской области»

Заказчик – Юденич С.Г.

Проектная организация – ООО «Сфера»

Основание для разработки проекта:

- Приказ № 06-09/20 от 26.06.2015г. департамента градостроительного развития территории Нижегородской области «О подготовке проекта планировки и межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта: «Газопровод высокого, среднего и низкого давлений для газоснабжения 2-х котельных»; расположенного в районе пересечения ш. Восточное и ш. Портовое в Восточном промрайоне города Дзержинска Нижегородской области.»;

-	Градостроительное задание (№59/15 от 2015г.) «На подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта: «Газопровод высокого, среднего и низкого давлений для газоснабжения 2-х котельных», расположенного в районе пересечения ш. Восточное и ш. Портовое в Восточном промрайоне города Дзержинска Нижегородской области)».

Проектом планировки и межевания предусмотрено строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления предназначен для газоснабжения двух автономных источников теплоснабжения производственного предприятия, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Капролактам», корпус 582 и 582-В.

Проектная протяженность трассы газопровода составляет 967 м, в том числе: протяженность газопровода высокого давления – 60 м, среднего – 905 м и низкого давления – 2 м.

За начало проектируемого газопровода согласно техническим условиям на газоснабжение принят существующий газопровод высокого давления Р=1,2 МПа, проложенный к ГРП №67 п. Петряевка.

Конец проектируемого газопровода расположен на территории земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000006:323, находящемся в частной собственности заказчика работ Юденич С.Г.

Объект работ - земельные участки, общей площадью 1,7 га.

Проектом предлагается:

- образовать 3 части ранее образованных (зарегистрированных в ГКН) земельных участков во временное пользование на период строительства газопровода;

- образовать 2 земельных участка из земель, находящихся в государственной собственности, в т.ч.:

1 земельный участок во временное пользование на период строительства газопровода;

1 земельный участок в постоянное пользование – для размещения ШРП №1.

Технико-экономические показатели по проекту:

Территория в границах разработки проекта					- 150000 кв.м.

в том числе:

Земли, отводимые во временное пользование,

на период строительства газопровода

| Условный номер формируемого участка | Кадастровый номер участка, в границах которого расположен формируемый участок | Категория земель | Площадь земельного участка, кв.м. | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 (52:21:0000006:323/чзу1) | 52:21:0000006:323 | земли населенных пунктов | 1216 | трубопроводный транспорт |
| Участок 2 | 52:21:0000006 | земли населенных пунктов | 10817 | трубопроводный транспорт |
| Участок 3 (52:21:0000006:2190:чзу1) | 52:21:0000006:2190 | земли населенных пунктов | 161 | трубопроводный транспорт |
| Участок 4 (52:21:0000006:1572/чзу1(4) | 52:21:0000006:1572(4) | земли населенных пунктов | 4795 | трубопроводный транспорт |
| Итого: |  |  | 16989 |  |

Земли, отводимые в постоянное пользование,

для размещения ШРП №1

| Условный номер формируемого участка | Кадастровый номер участка, в границах которого расположен формируемый участок | Категория земель | Площадь земельного участка, кв.м. | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок 5 | 52:21:0000006 | земли населенных пунктов | 5 | трубопроводный транспорт |
| Итого: |  |  | 5 |  |

Генеральный директор ООО «Сфера»                                                              Малышев Д.В.